| P1 | 单相壁挂式高频纯正弦波离网逆变器YDZ系列 包装装箱规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最新规格 | 12V-24V/48V 净重（KG) | 产品尺寸(M M) | 包装尺寸（M M) | 包箱数量 | 外包箱尺寸(mm） |
| YDZ-300W | 0.9/1.0 | 210*115*63 | 240*150*95 | 12 | 540*520*230 |
| YDZ-500W | 1.9/1.95 | 270*151*85 | 310*190*115 | 8 | 680*440*260 |
| YDZ-600W | 1.9/1.95 | 270*151*85 | 310*190*115 | 8 | 680*440*260 |
| YDZ-800W | 3.2/3.3 | 342*168*92 | 365*208*147 | 6 | 760*660 *175 |
| YDZ-1000W | 3.2/3.3 | 342*168*92 | 365*208*147 | 6 | 760*660 *175 |
| YDZ-1200W | 3.2/3.3 | 325*165*92 | 365*205*147 | 6 | 760*660 *175 |
| YDZ-1500W | 4.2/4.3 | 390*167*90 | 430*208*145 | 6 | 890*660*180 |
| YDZ-2000W | 4.9/5.1 | 415*165*82 | 455*205*135 | 6 | 915*650*180 |
| YDZ-2500W | 4.9/5.1 | 415*165*82 | 455*200*135 | 6 | 915*650*180 |
| YDZ-3000W | 7.8/8.0 | 405*200*154 | 495*280*215 | 2 | 560*340*500 |
| YDZ-4000W | 9.2/9.4 | 467*200*154 | 540*280*215 | 2 | 600*340*500 |
| YDZ-5000W | 9.9/10.2 | 477*200*154 | 557*280*215 | 2 | 620*340*500 |